| 全国电力工业统计数据一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 |  | 本月止累计 |  |
|  |  | 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 |
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4343 | 9.1 | 31240 | 11.9 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 115 | 2.1 | 706 | 4.7 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3158 | 9.4 | 23439 | 11.8 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3106 | 9.3 | 23067 | 11.7 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 539 | 6.7 | 3806 | 9. 6 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2568 | 9.9 | 19261 | 12.1 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 511 | 9.8 | 3365 | 14.6 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 558 | 8.2 | 3730 | 11.4 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |  |  | 97346 | 10.5 |
| 其中:水 电 | 万千瓦 |  |  | 19107 | 7.6 |
| 火 电 | 万千瓦 |  |  | 73185 | 9.1 |
| 核 电 | 万千瓦 |  |  | 1191 | 31.1 |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  | 328 | -6 |
| 全国线路损失率 | ％ |  |  | 6.42 | -0.06 |
| 全国供热量 | 万百万千焦 |  |  | 181783 | 1.8 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 |  |  | 11009 | 2.7 |
| 全国供电量 | 亿千瓦时 |  |  | 28038 | 13.2 |
| 全国售电量 | 亿千瓦时 |  |  | 26237 | 13.2 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |  |  | 3211 | 49 |
| 其中：水电 | 小时 |  |  | 2100 | -178 |
| 火电 | 小时 |  |  | 3557 | 138 |
| 全国发电累计厂用电率 | % |  |  | 5.60 | -0.05 |
| 其中：水电 | % |  |  | 0.46 | 0.04 |
| 火电 | % |  |  | 6.31 | -0.05 |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 2098 |  |
| 其中:水电 | 亿元 |  |  | 542 |  |
| 火电 | 亿元 |  |  | 660 |  |
| 核电 | 亿元 |  |  | 467 |  |
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 1841 |  |
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 |  |  | 4784 |  |
| 其中：水电 | 万千瓦 |  |  | 817 |  |
| 火电 | 万千瓦 |  |  | 3224 |  |
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |  |  | 10770 |  |
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |  |  | 16247 |  |

注：全社会用电量指标是全口径数据。